## 变电站空间智能巡视系统规格特性清单模板
产品(方案)名 | 部件/特性名称 | 特性描述 | 限制与约束 | 关键能力KPI | 版本 | 备注
变电站空间智能巡视系统 | 工勘及设计 | 快速构建与真实世界“光线级”三维对齐的实景孪生，在精确的三维数字世界中以空间来对齐数据，进行设备对象化、巡检点位三维提取、摄像头最佳安装位计算，输出给施工单位，大幅提升巡检业务的设计、评价的效能。 | 无 |  | V2.0
| 系统框架 | 基于数字孪生全息感知与无代码Web应用开发微服务架构，实现电力场景建模、运行数据接入、业务功能联动的全流程标准化。方案系统应用门槛低、可迁移性强、集成拓展能力强，支持云端（运营中心）部署、站端部署以及云站结合部署，适配不同地区变电站监控需要。 | 无 |  | V2.0
| 系统平台 | 平台严格满足国网数字站数据治理规范，具备电力全业务数据接入与维护能力，电力设备专业数据解析可靠，相关数据接口开发成熟，可实现与其他电力业务系统的数据无缝融合应用。平台具备强大的电力应用功能扩展能力，软硬件环境适配性强，为智能巡视系统的数字化运维提供闭环管理能力支撑。 | 无 |  | V2.0
| AI算法 | 算法通过正负样本融合增强缺陷识别的场景泛化能力，提升场景典型设备缺陷识别准确率。通过特征匹配与图像识别融合的多模态图像综合分析方法，实现海量监测数据的时序差异快速筛选评估，大幅度提升负样本模型缺陷识别的准确性，减少误报和漏报，缺陷综合识别率达到90%,减少运维人员相关工作量80%以上。基准算法包括6类缺陷识别+红外测温；增强版算法缺陷识别可扩大到20小类。 | 无 | 1、地面渗漏油、箱门异常闭合、呼吸器硅胶变色、异物、人员未佩戴安全帽等外观缺陷识别率达到90%； 2、表计识别率达到90%； 3、部件温度精测达到±2°C或±2%。 | V2.0
| 系统部署 | 依托Docker容器化封装技术将业务模块打包为可插拔式智能单元，使传统28天部署周期压缩至一周完成，构建工业级电力智慧运检快速落地的技术范式。 | 无 |  | V2.0