| 文档版本 | 02 |  |
| --- | --- | --- |
| 发布日期 | 2025-8-19 |  |

北京易达恩能科技有限公司

智能巡视系统-应急指南

前  言	3

1. 应急维护概述目的	4

1.1. 目的	4

1.2. 人员技能要求	4

1.3. 注意事项	4

1.4. 使用须知	5

2. 掉电类应急维护	5

2.1. 故障现象	5

2.2. 故障信息收集	5

2.3. 解决流程	5

2.3.1. 附录A 检查服务运行状态	6

3. 客户端登录问题	11

3.1. 首页异常	11

3.1.1. 故障现象	11

3.1.2. 故障信息收集	11

3.1.3. 解决流程	12

3.2. 登录异常	13

3.2.1. 故障现象	13

3.2.2. 故障信息收集	14

3.2.3. 解决思路:	14

4. 算法相关问题	15

4.1. 算法启动异常	15

4.1.1. 故障现象	15

4.1.2. 故障信息收集	15

4.1.3. 解决思路:	15

# 前  言

概述

本文档介绍智能巡视系统在运营中可能遇到的问题，用于您在处理故障和用户投诉时参考，文档包括系统简介、常见故障现象以及故障处理方法。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

维护工程师

技术支持工程师

修改记录

| 文档版本 | 发布日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2025-08-12 | 第一次正式发布。 |
| 02 | 2025-08-19 | - 更新Rabbitmq状态检测方法 |

应急维护概述目的

目的

本文档针对平台提供基本运维、紧急处理等日常维护操作的指导，排查定位系统故障，找出根因，消除故障。

人员技能要求

必须具备以下经验和技能:

- 熟悉linux基础知识

- 熟悉docker基础知识

- 熟悉mysql基础知识

- 熟悉tomcat基础知识

注意事项

网络安全

- 禁止将便携机、个人PC、个人硬盘、测试仪器、个人手机等存储介质直接接入运维工作的电脑。

- 禁止对外泄漏业务方隐私数据。

系统安全

- 严格限制用户角色，确保不同角色的用户仅有可访问资源的最低操作权限。

- 若遇到疑难问题，维护人员应先详细记录各种原始信息，及时联系运维团队技术支持

数据安全。

- 严格执行备份计划，定期备份系统数据。

使用须知

在使用本手册进行维护操作前，必须已经部署好相应的服务，准备好运维环境和工具，可以登录上去做运维操作。

掉电类应急维护

故障现象

系统因不可抗拒的原因意外掉电。

故障信息收集

系统因不可抗拒原因，比如自然灾害导致意外掉电。

解决流程

1.重新接电后，请等待20分钟

备注： 各服务器及服务完成启动需要一定时间，运行过程中可参考附录A 检查服务运行状态，观察服务运行状态。

2.检查业务是否正常

使用浏览器访问巡检系统首页，登录验证。

附录A 检查服务运行状态

容器状态验证

#容器状态查看

sudo docker ps -a

如下所示status状态应为Up若容器状态异常则重启异常容器再次查看容器状态，若状态依然异常则联系技术人员进行处理。

#重启容器指令

sdo docker restart 容器名（如下图红框中的NAMES为容器名）

例如重启redis容器  sudo docker restart ydrobot-redis

Mysql服务验证

#mysql验证

进入容器

sudo docker exex -it 容器id /bin/bash

登录mysql

输入mysql -u root -p

输入mysql密码

如下所示mysql启动成功;

输入use  ydrobot_patrol;

输入show tables;

出现如下图所示数据库表则表示数据库启动正常。

输入select * from algorithm;

进行算法查询如果查询结果如下图所示code字段可以显示算法信息则表示系统数据库数据正常。

Redis服务验证

进入容器

sudo docker exex -it 容器id /bin/bash

登录redis

auth yourpassword

输入keys * 如下所示启动成功

Ftp服务验证

#ftp服务验证

打开FileZilla工具，新建一个站点。

输入服务器iP、端口、选择隐式的FTP over TLS、输入用户名密码

站点连接成功后可以查看服务器端ydrobot下的文件，如下所示启动成功

Rabbitmq服务验证

#Rabbitmq服务验证

在浏览器中输入： http:/服务器ip:15672

输入用户名密码，点击login，登录成功后

如下所示启动成功

Zlmediakit服务验证

#Zlmediakit服务验证

在浏览器中输入： http:/服务器ip:58080

如下所示启动成功

Wvp服务验证

# Wvp服务验证

在浏览器中输入： http:/服务器ip:48080

输入用户名密码

如下所示启动成功

nacos服务验证

# nacos服务验证

在浏览器中输入： http:/服务器ip:18848/nacos

如下所示启动成功

客户端登录问题

首页异常

故障现象

巡检系统应用web首页打不开

故障信息收集

将登录首页错误截图,如下：

解决流程

步骤1 使用yd用户登录巡检主机服务器，查看应用服务状态是否正常

1检查运行命令检查docker容器状态

sudo docker ps -a

所有应用状态必须是up，所有容器均正常参考步骤2进行排查

2容器状态异常

输入sudo docker logs ydrobot-redis

查看日志报错内容根据错误提示去解决问题

如需重启容器输入

sudo docker restart 容器名

步骤2 查看接口状态是否正常

查看tomcat的日志文件

查看日志报错内容根据错误提示去解决问题

如需重启容器输入

sudo docker restart tomcat

登录异常

故障现象

巡检系统应用web首页可以打开但是登录失败

故障信息收集

在浏览器按F12进入调试模式，在控制台将接口错误信息截图。

解决思路:

步骤1 使用yd用户登录巡检主机服务器，查看应用服务状态是否正常

1.检查运行命令检查docker容器状态

sudo docker ps -a

所有应用状态必须是up，所有容器均正常参考步骤2进行排查

2.连接内查看页面配置

进入页面部署路径检查配置文件

cd ~/docker/mydata/tomcat/data/yd-web-poc

检查ydbasesetting.js文件中接口配置信息是否有误，如下图所示：

3.排除接口配置错误后查询巡视系统日志文件

打印容器日志,查看日志中是否存在异常信息

sudo docker logs tomcat -f --tail=200

根据错误提示去解决问题。

算法相关问题

deformation算法启动失败

故障现象

deformation算法程序无法启动

故障信息收集

截图算法日志页面

解决思路:

#如果服务启动失败，请使用yd用户登录分析主机服务器检查日志：

#sudo journalctl -u deformation.service --no-pager

#确保 [start_deformation.sh]文件存在且具有执行权限：

#进入目录

cd /opt/workspace/deformation/

赋予执行权限

chmod +x start_deformation.sh

3.检查工作目录录中是否包含必要的依赖文件，如 [deformation]

- (file:///opt/workspace/deformation/yd_deformation/deformation.py#L0-L0) 和 [libcublas.so.11]

- (file:///opt/workspace/deformation/yd_deformation/pixeltovoxel/lib/libcublas.so.11)。

4.查看算法信息配置文件

vim ~//workspace/defect_semantics_runner/config/config.json

检查其中的连接配置是否正确，网络是否连接正常。

defect_semantics算法启动失败

故障现象

defect_semantics算法程序无法启动

故障信息收集

截图算法日志页面

解决思路:

#如果服务启动失败，请使用yd用户登录分析主机服务器检查日志：

1. 如果服务启动失败，请检查日志：

sudo journalctl -u defect_semantics.service --no-pager

- 确保 start_defect_semantics.sh 文件存在且具有执行权限：

- #进入目录

- cd /opt/workspace/defect_semantics/

chmod +x start_defect_semantics.sh

#再次启动程序若仍无法启动则执行步骤3

3. 检查工作目录中是否包含必要的依赖文件，如 defect_semantics_runner

和 libcublas.so.11。